《模拟电子技术实验》教学大纲

- 课程基本信息

| 课程名称 （中文） | 模拟电子技术实验 |  |  | 课程名称 （英文） | Analogue Electronic Technology |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | B203025 |  |  | 课程性质 | 学科专业基础课 |  |  |
| 总学分 | 0.5 | 总学时 | 16 | 其中理论学时 | 0 | 实验学时 | 16 |
| 期末考核方式 | ☐考试 ☐考查 |  |  | 开课部门 | 电气与电子工程学院 |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化、电子信息、集成电路、机器人、自动化 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电路 |  |  |  |  |  |  |

- 教材及参考资料

“电子技术”实验指导书，上海应用技术学院自编

- 课程简介

本课程是电类各专业的一门重要实践技术基础课程。目的是通过本课程的学习使学生掌握常用电子测量仪表的基本原理和使用方法；掌握电子测试技能；加深对常见模拟电路功能和性能的理解；能够熟练使用计算机辅助设计软件；学会测量数据的处理的基本方法。培养学生严谨的科学态度、独立思考和独立工作能力，为以后进行科学研究和生产实践打好基础。

- 课程目标（知识目标、能力目标、素养目标）

知识目标：

（一）常用仪器使用

1.使用毫伏表检测微小的交流电。

2.使用低频信号发生器产生信号并用示波器观测信号。

（二）共发射极放大电路

1.学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。

2.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

（三）共集电极放大电路

1.掌握射极跟随器的特性及测试方法

（四）负反馈放大电路

加深理解放大电路中引入负反馈的方法。

- 基本运算电路

1.测量反相比例放大电路的放大倍数

2.测量同相比例放大电路的放大倍数

3.测量反相加法电路的放大倍数

（六）直流稳压电源

1.了解桥式整流电路的特点，测量输出交流纹波电压有效值。

2.测量集成稳压电源的输出电压和输出电流。

能力目标：

（一）常用仪器使用

1.掌握使用万用表辨别二极管、三极管和管脚的方法。

（二）共发射极放大电路

1.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

（三）共集电极放大电路

1.进一步掌握放大器各项参数测试方法。

（四）负反馈放大电路

加深理解负反馈对放大器各项性能指标的影响。

- 基本运算电路

1.掌握基本运算电路的微分特性和积分特性。

素养目标：

全面掌握模拟电子实验的各种设备的使用方法，尤其是示波器。全面掌握各类放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量和计算。全面掌握负反馈放大电路和普通放大电路的区别。全面掌握直流稳压电源电路的电源和纹波电压的测量。

表4-1 课程目标与毕业要求指标点对应矩阵

| 序号 | 课程目标（含素养目标） | 支撑毕业要求指标点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用毫伏表检测微小的交流电，使用低频信号发生器产生信号并用示波器观测信号。掌握各种放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。掌握各种运算电路的放大倍数、输入电阻的测量。 | 会使用模电实验相关的所有设备，并可以从事简单参数的测量和分析。 |
| 2 | 掌握使用万用表辨别二极管、三极管和管脚的方法。熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。进一步掌握放大器各项参数测试方法。加深理解负反馈对放大器各项性能的影响。掌握基本运算电路的微分特性和积分特性。 | 会使用模电实验相关的所有设备，并可以对模电实验中较为复杂的参数进行测量和分析。 |
| 3 |  |  |

- 课程教学内容安排

教学方式：讲授、讨论、线上学习、自主学习、演示实验、实践操作等。

表5-1所列内容都为必填项，请勿更改表格模板或删除表格内容。可根据课程实际情况在表5-1基础上增加其他表格或文字内容进行补充和细化。

表5-1 课程教学内容与安排

| 章标题/教学主题 | 主要内容 | 学习要求 | 学时/时间安排 | 教学方式 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填写表4-1中的课程目标序号 |
|  | …… |  |  | …… |  |

- 实验教学内容安排

1、实验教学内容与安排

表6-1 实验教学内容与安排表

| 序号 | 实验名称 | 主要内容 | 学习要求 | 实验学时 | 每组人数 | 必做/选做 | 实验项目类型 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用仪器使用 | 1.学会使用万用表、毫伏表、低频信号发生器和稳压电源。 2.学习测量低频电压的方法，正确选用测量仪表。 3.学会用万用表辨别二极管、三极管和管脚，并粗测其性能的好坏。 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 验证 | 一、二 |
| 2 | 共发射极放大电路 | 1.测试静态工作点及放大倍数。 2.观察各电阻对静态工作点、电压放大倍数及输出波形的影响。 3.观察波形失真情况。 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 验证 | 一、二 |
| 3 | 共集电极放大电路 | 1.调整静态工作点 2.测量放大倍数、输入电阻和输出电阻 3.测试跟随特性 4.测试频率响应 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 验证 | 一、二 |
| 4 | 负反馈放大电路 | 1.调整静态工作点 2.测量中频区的放大倍数、输入电阻和输出电阻 3.测量通频带 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 验证 | 一、二 |
| 5 | 基本运算电路 | 1.研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。 2.了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 综合 | 一、二 |
| 6 | 直流稳压电源 | 1.学习三端集成稳压器的使用方法。 2.掌握整流滤波电路及集成稳压电路技术指标的测试方法。 | 1.课前预习 2.课上完成所有实验内容 3.课后完成实验报告 | 2 | 2 | 必做 | 验证 | 一、二 |

*注：实验项目类型分为设计、综合、验证、演示、其他（写明具体形式）。

2、主要仪器设备：电压源、信号发生器、万用表、毫伏表、示波器、实验台、实验板

- 考核方式及成绩评定

1、课程考核及成绩评定说明

考勤、预习、实验操作、实验报告和实操考试

2、考核方式及评价标准

表7-1 考核方式及评价标准

| 考核方式 |  | 成绩占比 |  | 评价标准 | 对应课 程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占比 | 总占比 |  |  |
| 平时考核 | 课前预习 | 10% |  | 实验前预习并且书写预习报告 | 目标一 |
|  | 课上实验情况 | 20% |  | 认真完成实验 | 目标二 |
|  | 课后实验报告 | 20% |  | 实验报告内容正确，格式规范，字迹工整 | 目标二 |
| 期末考核 | 实操考试 | 50% |  | 完成操作考试 | 目标二 |

| 撰写人：刘毅 | 审核人： 审核人与撰写人不为同一人，应由教研室主任、学院负责人、专业负责人、课程负责人等审核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期：2021/9/19. |  |  |  |  |  |